## 米粉中试车间报价表
米粉中试车间装修工程量清单报价
建设单位：广西轻工业科学技术研究院有限公司
施工单位： | [5 empty] | 报价日期：2023年 月 日
序号 | 工程内容 | 规格型号 | 品牌 | 单位 | 数量 | 材料单价 | 人工费 | 合计（元）
一、一楼装修部分 | [7 empty] | 0
1 | 50机制不老泡彩钢板吊顶 |  |  | ㎡ | 696.3
2 | 吊顶加固 |  |  | ㎡ | 696.3
3 | 活口式吊顶 |  |  | 米 | 13.4
4 | 50机制不老泡彩钢板隔断 |  |  | ㎡ | 1080
5 | 彩钢板不锈钢面（SUS304） |  |  | ㎡ | 500
5 | 隔断连接密封件 |  |  | ㎡ | 1080
6 | 钢制单开门 |  |  | 樘 | 17
7 | 钢制双开门 |  |  | 樘 | 1
8 | 彩钢板物流门 |  |  | 樘 | 1
9 | PVC快速卷帘门 |  |  | 套 | 2
10 | 玻璃透视窗 |  |  | ㎡ | 55.2
11 | 钢制安全门 |  |  | 套 | 2
12 | 铝合金U型槽 |  |  | 米 | 360
13 | 铝合金外圆弧 |  |  | 米 | 72
14 | 铝合金内圆弧 |  |  | 米 | 1500
15 | 内圆弧底座 |  |  | 米 | 750
16 | 三通 |  |  | 个 | 160
17 | 二通 |  |  | 个 | 80
18 | 一通 |  |  | 个 | 90
19 | 铝合金角铝 |  |  | 米 | 30
20 | 38厚角铝 |  |  | 米 | 12
21 | T字铝 |  |  | 米 | 84
22 | 单人双吹风淋室 |  |  | 台 | 2
23 | 不锈钢传递窗 |  |  | 台 | 1
24 | 双门互锁 |  |  | 套 | 1
25 | 不锈钢1位洗手台带感应水龙头 |  |  | 套 | 2
26 | 不锈钢更鞋凳 |  |  | 个 | 1
27 | 1.5米宽槽钢结构平台带双楼梯 |  |  | 项 | 1
28 | 室内墙体乳胶漆（包含腻子和乳胶漆，腻子和乳胶漆至少做2遍） |  |  | ㎡ | 140
29 | 手消毒 |  |  | 台 | 2
30 | 手烘干 |  |  | 台 | 2
31 | 五金配件 |  |  | ㎡ | 1776.3
二、总照明配电部分（不含甲方设备） | [7 empty] | 0
1 | 照明配电箱 |  |  | 套 | 2
2 | 动力配电箱 |  |  | 套 | 1
3 | 洁净平板照明灯300x1200 |  |  | 盏 | 68
4 | 洁净平板照明灯300x900 |  |  | 盏 | 10
5 | 应急电源 |  |  | 盏 | 8
6 | 紫外杀菌灯 |  |  | 盏 | 33
7 | 疏散指示灯 |  |  | 盏 | 5
8 | 安全出口指示灯 |  |  | 盏 | 4
9 | 移装原有消费指示灯 |  |  | 项 | 1
10 | 照明插座配电 |  |  | ㎡ | 696.3
11 | 辅材 |  |  | 项 | 1
三、空调及通风部分 | [7 empty] | 0
1 | 洁净空调机组（直膨机单冷） |  |  | 台 | 1
2 | 洁净空调机组（直膨机单冷） |  |  | 台 | 1
3 | 天花机（参观通道）（一级能效） |  |  | 台 | 3
3 | 空调铜管 |  |  | 米 | 120
4 | 空调外机基础 |  |  | 套 | 2
5 | 环保水冷空调 |  |  | 台 | 1
6 | 环保水冷空调 |  |  | 台 | 2
7 | 离心排风机（前处理间） |  |  | 台 | 1
8 | 离心排风机（巴适灭菌间） |  |  | 台 | 2
9 | 1000m³/h高效送风口 |  |  | 台 | 20
10 | 500m³/h高效送风口 |  |  | 台 | 1
11 | 不锈钢排烟罩 |  |  | 套 | 5
12 | 圆形不锈钢排气管 |  |  | 米 | 2
13 | 镀锌铁皮 |  |  | ㎡ | 320
14 | 镀锌铁皮 |  |  | ㎡ | 280
15 | 镀锌铁皮 |  |  | ㎡ | 240
16 | 橡塑保温棉 |  |  | ㎡ | 480
17 | 不锈钢新回风百叶及风口 |  |  | 项 | 1
18 | 压差表 |  |  | 个 | 3
19 | 保温胶水 |  |  | 桶 | 24
20 | 设备配电 |  |  | 套 | 11
21 | 五金配件 |  |  | 项 | 1
四、地面及给排水部分 | [7 empty] | 0
1 | 地面开槽布置明沟 |  |  | 米 | 45
2 | 304不锈钢底槽及回填 |  |  | 米 | 45
3 | 1.5mm厚304不锈钢盖板 |  |  | 米 | 45
4 | 2.0mm厚PVC地板胶（参观通道） |  |  | ㎡ | 100
5 | 进口聚氨酯砂浆 |  |  | ㎡ | 640
6 | 给排水布管 |  |  | 项 | 1
7 | 高压清洗水枪 |  |  | 套 | 5
8 | 五金配件 |  |  | 项 | 1
| 直接费 | [6 empty] | 0
| 管理费及利润 |  |  | 项 | 1 |  |  | 0
| 运杂费 | 运输/卸货/搬运/吊装 |  | 项 | 1 |  |  | 0
| 税金 |  |  | 项 | 1 |  |  | /
| 总 计 | 不含税价格 |  |  |  |  | 0
[7 empty] | 含税价格 | 0

## 实验室、办公室和会议室报价表
实验室、办公室和会议室装修工程量清单报价
建设单位：广西轻工业科学技术研究院有限公司
施工单位： | [5 empty] | 报价日期：2023年 月 日
序号 | 工程内容 | 规格型号 | 品牌 | 单位 | 数量 | 材料单价 | 人工费 | 合计（元）
一、装修部分 | [7 empty] | 0
1 | 50机制不老泡彩钢板吊顶 |  |  | ㎡ | 332.6
2 | 吊顶加固 |  |  | ㎡ | 332.6
3 | 50机制不老泡彩钢板隔断 |  |  | ㎡ | 576
4 | 隔断连接密封件 |  |  | ㎡ | 576
5 | 钢制单开门 |  |  | 樘 | 11
6 | 钢制双开门 |  |  | 樘 | 3
7 | 中空玻璃透视窗 |  |  | ㎡ | 31.5
8 | 铝合金U型槽 |  |  | 米 | 180
9 | 铝合金外圆弧 |  |  | 米 | 30
10 | 铝合金内圆弧 |  |  | 米 | 660
11 | 内圆弧底座 |  |  | 米 | 330
12 | 三通 |  |  | 个 | 100
13 | 二通 |  |  | 个 | 20
14 | 一通 |  |  | 个 | 60
15 | 铝合金角铝 |  |  | 米 | 12
16 | 38厚角铝 |  |  | 米 | 6
17 | T字铝 |  |  | 米 | 30
18 | 不锈钢传递窗 |  |  | 台 | 2
19 | 化验室PVC地板胶 |  |  | ㎡ | 140
20 | 室内墙体乳胶漆（包含腻子和乳胶漆，至少要做2遍） |  |  | ㎡ | 200
21 | 五金配件 |  |  | ㎡ | 908.6
二、总照明配电部分（不含甲方设备） | [7 empty] | 0
1 | 照明配电箱 |  |  | 套 | 1
2 | 洁净平板照明灯300x1200 |  |  | 盏 | 36
3 | 洁净平板照明灯300x900 |  |  | 盏 | 6
4 | 应急电源 |  |  | 盏 | 4
5 | 紫外杀菌灯 |  |  | 盏 | 14
6 | 疏散指示灯 |  |  | 盏 | 4
7 | 安全出口指示灯 |  |  | 盏 | 2
8 | 移装原有消费指示灯 |  |  | 项 | 1
9 | 照明插座配电 |  |  | ㎡ | 332.6
10 | 辅材 |  |  | 项 | 1
三、空调及通风部分 | [7 empty] | 0
1 | 天花机（一级能效） |  |  | 台 | 3
2 | 菌室洁净空调机组 |  |  | 台 | 1
3 | 壁挂式空调（一级能效） |  |  | 台 | 3
4 | 空调铜管 |  |  | 米 | 60
5 | 1000m³/h高效送风口 |  |  | 台 | 1
6 | 500m³/h高效送风口 |  |  | 台 | 2
7 | 镀锌铁皮 |  |  | ㎡ | 50
8 | 橡塑保温棉 |  |  | ㎡ | 50
9 | 不锈钢新回风百叶及风口 |  |  | 项 | 1
10 | 压差表 |  |  | 个 | 1
11 | 保温胶水 |  |  | 桶 | 2
12 | 设备配电 |  |  | 套 | 7
13 | 五金配件 |  |  | 项 | 1
四、 | 实验室台柜及相关配套等（请详细罗列）
| 直接费用 | [6 empty] | 0
| 管理费及利润 |  |  | 项 | 1 |  |  | 0
| 运杂费 | 运输/卸货/搬运/吊装 |  | 项 | 1 |  |  | 0
| 税金 |  |  | 项 | 1 |  |  | /
| 总 计 | 不含税价格 |  |  |  |  | 0
[7 empty] | 含税价格 | 0